KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : RENOVASI GUDANG PERALATAN UPTD BI PALAWIJA TANJUNG SELAMAT (DAK BIDANG PERTANIAN)

| 1. Latar Belakang | Setiap bangunan negara dalam pelaksanaan pekerjaan fisiknya harus diawasi dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. Setiap bangunan negara dalam pelaksanaan pekerjaan fisiknya harus memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan, dan sebagai teladan bagi lingkungannya serta dapat diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan dari Kegiatan RENOVASI GUDANG PERALATAN UPTD BI PALAWIJA TANJUNG SELAMAT (DAK BIDANG PERTANIAN) Tahun Anggaran 2023. |
| --- | --- |

2.      MAKSUD DAN TUJUAN

a.    Maksud     pelaksanaan     kegiatan     ini     adalah     Kegiatan Renovasi Gudang Peralatan UPTD BI Palawija Tanjung Selamat (DAK Bidang Pertanian) Tahun Anggaran 2023.

b. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah Agar penerapan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Perpres RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat lebih baik dan Untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang bersaing dan menguntungkan Negara.

3.	TARGET/ SASARAN         :  Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan  pekerjaan konstruksi ini adalah Kegiatan Renovasi Gudang Peralatan UPTD BI Palawija Tanjung Selamat (DAK Bidang Pertanian) Tahun Anggaran 2023.

4.	NAMA       ORGANISASI PENGADAAN BARANG

a.   K/L/D/I           : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

b.   SKPD               : UPTD. BI Palawija Tanjung Selamat

c.   KPA 	       :  SAFITA RALFI

5.	SUMBER   DANA   DAN DAN   PERKIRAAN BIAYA

a.	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Dana DAK Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sumatera Utara.

.b. Total   perkiraan   biaya   yang   diperlukan   Rp. 634.413.000,-

(Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

c.    Total  Nilai  HPS  Sebesar  Rp. 630.060.000.,-

(Enam Ratus Tiga Puluh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)

6.	RUANG         LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS

PENUNJANG

a.		Ruang  lingkup/batasan  lingkup  pengadaan  konstruksi  ini adalah Renovasi Gudang Peralatan UPTD BI Palawija Tanjung Selamat (DAK Bidang Pertanian) Tahun Anggaran 2023.

b.   Lokasi    pengadaan    pekerjaan    konstruksi     yang    akan

dilaksanakan di UPTD. BI Palawija Tanjung Selamat

c.    Fasilitas penunjang yang disediakan oleh KPA.

7.	JANGKA            WAKTU PELAKSANAAN

PEKERJAAN

:	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 hari Kalender (3 bulan)

8.	TENAGA AHLI/TERAMPIL

:    Tenaga Terampil

1.    Pelaksana Lapangan

Disyaratkan seorang Pelaksana Lapangan yang memiliki Sertifikat (SKT-Pelaksana) yang berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan 1 tahun, dibuktikan surat pernyataan dari setiap pengguna jasa yang pernah bekerjasama   dan   memiliki   sertifikat   Keahlian

2.	Personil K3

Disyaratkan seorang SMA/STM/SMK/S1 yang berpengalaman melaksanakan  pekerjaan  konstruksi  atau  sejenisnya dengan   pengalaman   profesional   1   tahun   dan   memiliki Sertifikat K3 (Ahli Muda) dan Ahli Madya pengalaman 0 Tahun.

9.	DAFTAR     PERALATAN DAN MESIN-MESIN YANG                 HARUS

DISEDIAKAN

10.    KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran / produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah Terlaksananya Renovasi Gudang Peralatan UPTD BI Palawija Tanjung Selamat (DAK Bidang Pertanian) Tahun Anggaran 2023.

11.	SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Spesifikasi teknik pekerjaan konstruksi meliputi :

a.   Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;

b.   Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;

c.   Ketentuan penggunaan tenaga kerja;

d.   Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e.   Ketentuan gambar kerja;

f.    Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;

g.   Ketentuan pembuatan pelaporan dan dokumentasi;

h.   Dan yang lain-lain yang diperlukan.

12.    IJIN     USAHA     YANG

DIBUTUHKAN

13.    PEMBAYARAN                             1.      Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan   PRESTASI PEKERJAAN                            cara  termin

|  |  | sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan fisik di lapangan (konstruksi terpasang). |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan |
|  |  | tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : |

a.   Surat permohonan pembayaran termin;

b.   Laporan kemajuan pekerjaan;

c.    Foto/dokumentasi kemajuan pekerjaan.

14.	KESELAMATAN  KERJA DAN KESEHATAN (K3)

1.	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

2.    Penyedia setiap saat harus mengambil langkah-langkah yang

patut  diambil  untuk  menjaga  keselamatan  dan  kesehatan kerja personilnya.

3.    Penyedia harus memastikan bahwa staf kesehatan, fasilitas

pertolongan  pertama  pada  kecelakaan  dan  layanan ambulance dapat disediakan setiap saat di lapangan bagi personil  penyedia  termasuk  subpenyedia  maupun  personil KPA  dan  telah  dibuat  perencanaan  yang  sesuai  dengan semua persyaratan kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit.

4.	Penyedia  harus  menunjuk  petugas  keselamatan  kerja  yang bertanggung    jawab    untuk    menjaga    keselamatan    dan

mcncegah terjadinya kecelakaan.

5.	Petugas  yang  bersangkutan  harus  memenuhi  aturan  dan persyaratan K3.

6.    Tabel  Identifikasi Jenis Bahaya Dan Resiko K3

| No | Jenis/tipe pekerjaan | Identifikasi jenis bahaya dan resiko K3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pekerjaan Pemasangan Rangka Plafond/ Plafond | Pekerja terpeleset/ terjatuh |
| 2 | Pekerjaan Listrik | Pekerja tersengat listrik/terjatuh/terpeleset, terkena/terbentur benda tajam/tumpul, tertimpa/terjepit |

|  | Medan, Mei 2023 DIREVIEW DAN DITETAPKAN OLEH : Kuasa Pengguna Anggaran/KPA SAFITA RALFI, SP NIP. 19780211 201001 2 001 |
| --- | --- |

# Text boxes

| No | Jenis Peralatan yang diperlukan | Volume | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mobil Pick Up 1.200 cc – 1.500 cc | 1 unit | Milik Sendiri/Sewa |
| 2 | Mesin Bor | 2 unit | Milik Sendiri/Sewa |
| 3 | Molen/Concrete Mixer 350L/0.3 m3 | 1 unit | Milik Sendiri/Sewa |

| JENIS IJIN | KLASIFIKASI |
| --- | --- |
| SBU | Kualifikasi : Bangunan Gedung Kualifikasi KECIL Sub Kualifikasi : Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009) |
| SIUJK | Jasa Pelaksana Konstruksi |
| SITU | Yang Masih Berlaku |
| TDP | Yang Masih Berlaku |
| NIB | Yang Masih Berlaku |
| Pengalaman | Memiliki Pengalaman Perusahaan paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. |
| Pajak | Tahun Pajak 2022 dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Komfirmasi Status Wajib Pajak Valid; |